## Sheet1
C1.110kV三绕组变压器
序号 | 类型 |  | 描述
1 | 主变高压侧 测控装置 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | #1主变110kV侧101断路器
2 |  |  | #1主变110kV侧101断路器母线侧1011隔离开关
3 |  |  | #1主变110kV侧101断路器主变侧1016隔离开关
4 |  |  | #1主变110kV侧101断路器母线侧10117接地开关
5 |  |  | #1主变110kV侧101断路器主变侧10160接地开关
6 |  |  | #1主变110kV侧10167接地开关
7 |  | 硬接点 | #1主变110kV侧101断路器远方位置
8 |  |  | #1主变110kV侧101断路器控制回路断线
9 |  |  | #1主变110kV侧101断路器SF6气压低告警
18 |  |  | #1主变高压侧测控装置GPS对时异常
19 |  |  | #1主变本体测控装置电源消失
20 |  |  | #1主变高压侧测控装置网络中断
21 |  | 连接片 | #1主变高压侧测控装置1LP1检修状态连接片
22 | 主变中压侧 测控装置 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | #1主变35kV侧301断路器
23 |  |  | #1主变35kV侧301断路器母线侧3011隔离开关
24 |  |  | #1主变35kV侧301断路器主变侧3016隔离开关
25 |  |  | #1主变35kV侧301断路器主变侧30160接地开关
26 |  |  | #1主变35kV侧30167接地开关
27 |  |  | #1主变35kV侧3010接地开关
28 |  | 硬接点 | #1主变35kV侧301断路器远方位置
29 |  |  | #1主变35kV侧301断路器控制回路断线