## Sheet1
C1.110kV内桥断路器
序号 | 类型 | 描述
1 | 断路器隔离开关/接地开关位置 | 110kV内桥112断路器
2 |  | 110kV内桥112断路器#1主变侧1121隔离开关
3 |  | 110kV内桥112断路器#2主变侧1122隔离开关
4 |  | 110kV内桥112断路器#1主变侧11217接地开关
5 |  | 110kV内桥112断路器#2主变侧11227接地开关
7 | 硬接点信息 | 110kV内桥112断路器远方位置
8 |  | 110kV内桥112断路器控制回路断线
9 |  | 110kV内桥112断路器弹簧未储能
10 |  | 110kV内桥112断路器储能电机运转超时
20 |  | 110kV内桥112断路器#1主变侧1121隔离开关就地控制
21 |  | 110kV内桥112断路器#2主变侧1122隔离开关就地控制
22 |  | 110kV内桥112断路器TA断线
55 | 连接片 | 110kV内桥112断路器测控（连接片编号）检修状态连接片