## Sheet1
C3.110kV单母线线路间隔
序号 | 类型 |  | 描述
1 | I/II段 母线间隔 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | 110kVⅠ段母线TV1901隔离开关
2 |  |  | 110kVⅠ段母线TV19017接地开关
3 |  |  | 110kVⅠ段母线19010接地开关
4 |  |  | 110kVⅡ段母线TV1902隔离开关
5 |  |  | 110kVⅡ段母线TV19027接地开关
6 |  |  | 110kVⅡ段母线19020接地开关
7 |  | 硬接点信息 （接入110kV公用测控） | 110kVⅠ段母线TV1901隔离开关远方位置
8 |  |  | 110kVⅠ段母线TV1901隔离开关控制回路断线
9 |  |  | 110kVⅠ段母线TV1901隔离开关电机电源消失
10 |  |  | 110kVⅠ段母线TV19017接地开关远方位置
11 |  |  | 110kVⅠ段母线TV19017接地开关控制回路断线
12 |  |  | 110kVⅠ段母线TV19017接地开关电机电源消失
13 |  |  | 110kVⅠ段母线TV隔离开关闭锁解除