## Sheet1
C1.110kV内桥线路间隔
序号 | 装置 | 类型 | 描述
1 | 线路测控装置 | 位置信号 | 110kV（X线）（X断路器）
2 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）线路侧X1隔离开关
3 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）主变侧X2隔离开关
4 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）线路侧X1接地开关
5 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）主变侧X2接地开关
6 |  |  | 110kV（X线）线路X3接地开关
7 |  | 硬接点信息 | 110kV（X线）（X断路器）远方位置
8 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）控制回路断线
9 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）弹簧未储能
10 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）储能电机运转超时
23 | 线路保护装置 | 保护信息 | 110kV（X线）（X断路器）线路保护动作
24 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流I段
25 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流II段
26 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流III段
27 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流IV段
28 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）零序I段加速
29 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）零序II段加速
55 |  | 连接片 | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）重合闸投退把手
56 |  |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）距离保护连接片