## Sheet1
C2.110kV双母线带旁母线路间隔
序号 | 类型 | 描述
1 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | 110kV（X线）（X断路器）
2 |  | 110kV（X线）（X断路器）线路侧（X1隔离开关）
3 |  | 110kV（X线）（X断路器）Ⅰ组母线侧（X2隔离开关）
4 |  | 110kV（X线）（X断路器）Ⅱ组母线侧（X3隔离开关）
5 |  | 110kV（X线）（X断路器）旁路（X4隔离开关）
6 |  | 110kV（X线）（X断路器）线路侧（X1接地开关）
7 |  | 110kV（X线）（X断路器）母线侧（X2接地开关）
8 |  | 110kV（X线）线路（X3接地开关）
9 | 硬接点信息 | 110kV（X线）（X断路器）远方位置
10 |  | 110kV（X线）（X断路器）控制回路断线
11 |  | 110kV（X线）（X断路器）弹簧未储能
16 |  | 110kV（X线）（X断路器）重合闸动作
25 | 保护信息 | 110kV（X线）（X断路器）线路保护动作
26 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流I段
27 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流II段
28 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流III段
29 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流IV段
42 |  | 110kV（X线）（X断路器）距离加速
43 |  | 110kV（X线）（X断路器）过负荷
44 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置告警
45 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置故障
46 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置直流消失
47 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置网络中断
48 | 其他 | 110kV（X线）（X断路器）测控装置故障
49 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控装置告警
50 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控装置直流消失
54 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置闭锁
55 |  | 110kV（X线）（X断路器）GPS对时异常
56 |  | 110kV（X线）（X断路器）线路TA气压报警
57 | 连接片 | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）重合闸投退把手
58 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）距离保护连接片
59 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）零序保护连接片
67 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控（连接片编号）检修状态连接片