## Sheet1
C2.110kV双绕组变压器
序号 | 类型 |  | 描述
1 | 主变高压侧 测控装置 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | #1主变110kV侧101断路器
2 |  |  | #1主变110kV侧101断路器母线侧1011隔离开关
3 |  |  | #1主变110kV侧101断路器主变侧1016隔离开关
4 |  |  | #1主变110kV侧101断路器母线侧10117接地开关
5 |  |  | #1主变110kV侧101断路器主变侧10160接地开关
6 |  |  | #1主变110kV侧10167接地开关
7 |  | 硬接点 | #1主变110kV侧101断路器远方位置
8 |  |  | #1主变110kV侧101断路器控制回路断线
9 |  |  | #1主变110kV侧101断路器SF6气压低告警
10 |  |  | #1主变110kV侧101断路器SF6气压低闭锁
11 |  |  | #1主变110kV侧101断路器1016隔离开关、10167接地开关SF6气压低告警
12 |  |  | #1主变110kV侧101断路器储能电机异常
13 |  |  | #1主变差动保护装置故障
14 |  |  | #1主变差动保护装置保护动作
15 |  |  | #1主变高后备保护装置故障
16 |  |  | #1主变高后备保护装置保护动作
17 |  |  | #1主变高压侧过负荷告警