## Sheet1
C3.110kV内桥三绕组变压器
序号 | 类型 |  | 描述
1 | 主变高压侧测控装置 |  | #1主变110kV侧1011隔离开关
2 |  |  | #1主变110kV侧10117接地开关
3 |  | 硬接点 | #1主变110kV侧1011隔离开关远方位置
4 |  |  | #1主变差动保护装置故障
5 |  |  | #1主变差动保护装置保护动作
6 |  |  | #1主变高后备保护装置故障
7 |  |  | #1主变高后备保护装置保护动作
8 |  |  | #1主变高压侧过负荷告警
9 |  |  | #1主变高压侧测控装置GPS对时异常
10 |  |  | #1主变本体测控装置电源消失
11 |  |  | #1主变高压侧测控装置网络中断
12 |  | 连接片 | #1主变高压侧测控装置1LP1检修状态连接片
13 | 主变中压侧 测控装置 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | #1主变35kV侧301断路器
14 |  |  | #1主变35kV侧301断路器母线侧3011隔离开关
15 |  |  | #1主变35kV侧301断路器主变侧3016隔离开关
16 |  |  | #1主变35kV侧301断路器主变侧30160接地开关
17 |  |  | #1主变35kV侧30167接地开关
18 |  |  | #1主变35kV侧3010接地开关
19 |  | 硬接点 | #1主变35kV侧301断路器远方位置
20 |  |  | #1主变35kV侧301断路器控制回路断线
21 |  |  | #1主变35kV侧301断路器弹簧未储能
22 |  |  | #1主变35kV侧301断路器柜柜内温度高告警
23 |  |  | #1主变中压侧35kVⅠ母电弧光保护装置告警
24 |  |  | #1主变中压侧35kVⅠ母电弧光保护事故信号
25 |  |  | #1主变中压侧35kVⅠ段电弧光保护装置电源消失
26 |  |  | #1主变中压侧35kVⅡ母弧光保护装置告警
27 |  |  | #1主变中压侧35kVⅡ母弧光保护事故信号
28 |  |  | #1主变中压侧35kVⅡ母弧光保护装置电源消失
29 |  |  | #1主变中后备保护装置故障
30 |  |  | #1主变中后备保护装置保护动作
31 |  |  | #1主变中压侧过负荷告警
32 |  |  | #1主变中压侧测控装置GPS对时异常