## Sheet1
C3.35kV单母线线路间隔
序号 | 类型 | 描述
1 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | 35kV（X线）（X断路器）
2 |  | 35kV（X线）（X断路器）母线侧X1隔离开关
3 |  | 35kV（X线）（X断路器）线路侧X2隔离开关
4 |  | 35kV（X线）（X断路器）母线侧X1接地开关
5 |  | 35kV（X线）线路X3接地开关
6 | 硬接点信息 | 35kV（X线）（X断路器）远方位置
7 |  | 35kV（X线）（X断路器）控制回路断线
8 |  | 35kV（X线）（X断路器）弹簧未储能
9 |  | 35kV（X线）（X断路器）储能电机运转超时
10 |  | 35kV（X线）（X断路器）SF6低气压异常闭锁
11 |  | 35kV（X线）（X断路器）SF6低气压异常报警
12 |  | 35kV（X线）（X断路器）保护动作
13 |  | 35kV（X线）（X断路器）重合闸动作
14 |  | 35kV（X线）（X断路器）闭锁重合
15 |  | 35kV（X线）（X断路器）过负荷告警
16 |  | 35kV（X线）（X断路器）保护测控装置直流消失
17 |  | 35kV（X线）（X断路器）保护测控装置运行异常
18 |  | 35kV（X线）（X断路器）保护测控装置通信中断
19 |  | 35kV（X线）（X断路器）TV断线
20 |  | 35kV（X线）（X断路器）TA断线
21 |  | 35kV（X线）（X断路器）同期合闸开入
22 | 保护信息 | 35kV（X线）（X断路器）过流Ⅰ段
23 |  | 35kV（X线）（X断路器）过流Ⅱ段
24 |  | 35kV（X线）（X断路器）过流Ⅲ段
25 |  | 35kV（X线）（X断路器）过流加速段
26 |  | 35kV（X线）（X断路器）零序过流Ⅰ段
27 |  | 35kV（X线）（X断路器）零序过流Ⅱ段
28 |  | 35kV（X线）（X断路器）过流反时限
29 |  | 35kV（X线）（X断路器）零序反时限
30 |  | 35kV（X线）（X断路器）低周动作
31 |  | 35kV（X线）（X断路器）过负荷
32 |  | 35kV（X线）（X断路器）重合闸
33 |  | 35kV（X线）（X断路器）过流加速段
34 |  | 35kV（X线）（X断路器）零序加速段
35 |  | 35kV（X线）（X断路器）低压解列动作
36 |  | 35kV（X线）（X断路器）开关偷跳
37 |  | 35kV（X线）（X断路器）过负荷告警
38 | 连接片 | 35kV（X线）（X断路器）（连接片编号）闭锁重合闸连接片
39 |  | 35kV（X线）（X断路器）（连接片编号）投高周减载连接片
40 |  | 35kV（X线）（X断路器）（连接片编号）投低周减载连接片
41 |  | 35kV（X线）（X断路器）（连接片编号）投低压减载连接片
42 |  | 35kV（X线）（X断路器）（连接片编号）检无压手合连接片
43 |  | 35kV（X线）（X断路器）（连接片编号）检修状态连接片