## Sheet1
C1.35kV备自投
序号 | 类型 | 描述
1 | 分段备自投 | 35kV分段备自投装置动作
2 |  | 35kV分段备自投装置告警
3 |  | 35kV分段备自投装置异常
4 |  | 35kV分段备自投断路器拒跳
5 |  | 35kV分段备自投断路器拒合
6 | 备自投 | 35kV备自投装置动作
7 |  | 35kV备自投装置TV断线
8 |  | 35kV备自投装置闭锁
9 |  | 35kV进线备自投动作
10 |  | 35kV备自投I段母线断线告警
11 |  | 35kV备自投II段母线断线告警
12 |  | 35kV备自投装置告警
13 |  | 35kV备自投装置网络中断
14 |  | 35kV备自投保护桥备投成功
15 |  | 35kV备自投保护桥备投失败
16 |  | 35kV备自投装置过流I动作
17 |  | 35kV备自投装置过流II动作
18 |  | 35kV备自投装置联切I动作
19 |  | 35kV备自投装置II动作
20 |  | 35kV备自投装置联切加速动作