## Sheet1
C3.10kV单母线线路间隔
序号 | 类型 | 描述
1 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | 10kV（X线）（X断路器）
2 |  | 10kV（X线）（X断路器）母线侧(X1隔离开关)
3 |  | 10kV（X线）线路(X3隔离开关)
4 |  | 10kV（X线）（X断路器）母线侧(X1接地开关)
5 |  | 10kV（X线）（X断路器）线路侧(X2接地开关)
6 |  | 10kV（X线）线路(X3接地开关)
7 | 硬接点信息 | 10kV（X线）（X断路器）远方位置
8 |  | 10kV（X线）（X断路器）控制回路断线
9 |  | 10kV（X线）（X断路器）弹簧未储能
10 |  | 10kV（X线）（X断路器）储能电机运转超时
11 |  | 10kV（X线）（X断路器）保护动作
12 |  | 10kV（X线）（X断路器）重合闸动作
13 |  | 10kV（X线）（X断路器）闭锁重合
14 |  | 10kV（X线）（X断路器）过负荷告警
15 |  | 10kV（X线）（X断路器）保护测控装置直流消失
16 |  | 10kV（X线）（X断路器）保护测控装置运行异常
17 |  | 10kV（X线）（X断路器）保护测控装置通信中断
18 |  | 10kV（X线）（X断路器）TV断线
19 | 保护信息 | 10kV（X线）（X断路器）过流Ⅰ段
20 |  | 10kV（X线）（X断路器）过流Ⅱ段
21 |  | 10kV（X线）（X断路器）过流Ⅲ段
22 |  | 10kV（X线）（X断路器）低周动作
23 |  | 10kV（X线）（X断路器）过负荷
24 |  | 10kV（X线）（X断路器）重合闸
25 |  | 10kV（X线）（X断路器）过流加速段
26 |  | 10kV（X线）（X断路器）零序加速段
27 |  | 10kV（X线）（X断路器）低压解列动作
28 |  | 10kV（X线）（X断路器）开关偷跳
29 | 连接片 | 10kV（X线）（X断路器）（连接片编号）闭锁重合闸连接片
30 |  | 10kV（X线）（X断路器）（连接片编号）投高周减载连接片
31 |  | 10kV（X线）（X断路器）（连接片编号）投低周减载连接片
32 |  | 10kV（X线）（X断路器）（连接片编号）投低压减载连接片
33 |  | 10kV（X线）（X断路器）（连接片编号）检修状态连接片