## Sheet1
C1.直流系统及UPS
序号 | 类型 | 描述
1 |  | 直流系统母线接地
2 |  | 直流系统直流绝缘告警
3 |  | 直流系统母线电压异常
4 |  | 直流屏交流1一路故障
5 |  | 直流屏交流1二路故障
6 |  | 直流屏交流2一路故障
7 |  | 直流屏交流2二路故障
8 |  | 直流屏交流2防雷故障
9 |  | 直流屏熔断器故障
10 |  | 直流屏一段母线过压
11 |  | 直流屏一段母线欠压
12 |  | 直流系统电池组充电过流
13 |  | 直流系统自动控制方式
14 |  | 直流系统电池组支路断告警
15 |  | 直流系统故障
16 |  | 直流系统交流输入过压
17 |  | 直流系统交流输入欠压
18 |  | 直流系统交流输入停电
19 |  | 直流系统交流输入空开跳
20 |  | 直流系统充电机故障
21 |  | 直流系统熔丝故障
22 |  | 直流系统绝缘故障
23 |  | 直流系统交流故障
24 |  | 直流系统馈线故障
25 |  | 直流系统监控器故障
26 |  | 直流系统绝缘装置故障
27 |  | 直流系统母线电压异常
28 |  | 直流系统绝缘监测仪网络中断
29 |  | 直流系统蓄电池组巡检装置异常
30 |  | 直流系统蓄电池组电压告警
31 |  | 直流系统蓄电池单体电压温度告警
32 |  | 直流系统蓄电池单节电池过压
33 |  | 直流系统蓄电池单节电池欠压
34 |  | 直流系统蓄电池组过压
35 |  | 直流系统蓄电池组欠压
36 |  | 直流系统电池巡检模块网络中断
37 |  | 直流系统电池浮充状态
38 |  | 直流系统网络中断
39 |  | 直流系统绝缘监测模块网络中断
40 |  | 直流系统开关量采集模块网络中断
41 |  | 直流系统交流屏采集模块网络中断
42 |  | 直流系统逆变柜采集模块网络中断
43 |  | UPS系统总故障
44 |  | UPS装置故障
45 |  | UPS监控器故障
46 |  | UPS装置馈线故障
47 |  | UPS装置逆变
48 |  | UPS旁路供电
49 |  | UPS装置交流输入异常
50 |  | UPS装置直流输入异常
51 |  | UPS装置交流输出异常
52 |  | UPS装置网络中断
53 |  | 通信机房直流系统交流失电
54 |  | 通信机房直流系统直流欠压
55 |  | 通信机房直流系统模块故障